|  | POWIATOWY URZĄD PRACY ul.Sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl |
| --- | --- |

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Meble biurowe oraz metalowe regały archiwalne i szafki kartotekowe

# CZĘŚĆ A – MEBLE BIUROWE

| L.p. | Rodzaj mebla | Szer./głęb./wys. (mm) | Ogólny opis mebli (szczegółowy poniżej wykazu) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biurko komputerowe | 1200 x 700 x 740 | - szuflada na klawiaturę; - z prawej strony szafka: z jedną półką, drzwiczki zabezpieczone zamkiem | 6 |
| 2. | Krzesło z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego, typu Beta lub równoważne |  | krzesło z siedziskiem i oparciem z twardego polipropylenu, metalowa, chromowana rama, możliwość składania w stosie, elementy metalowe - chrom, BRAK podłokietników, | 4 |
| 3. | Krzesło obrotowe ergonomiczne, typu „OFFIX” lub równoważne |  | czarna, stabilna, nylonowa podstawa jezdna; szkielet siedziska i oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, 3-dźwigowy mechanizm,; możliwość niezależnej blokady siedziska i oparcia; możliwość ustawienia kąta nachylenia siedziska – blokada w wybranej pozycji; anatomiczne uformowanie oparcia z wygodnym podparciem w części lędźwiowej, | 15 |
| 4. | Krzesło tapicerskie ze skaj, typu Intrata Visitor lub równoważne |  | krzesło z miękkim, tapicerowanym skają siedziskiem i oparciem, metalowa, chromowana rama, BRAK podłokietników, | 6 |
| 5. | Przegroda (ścianka) wolnostojąca do ustawienia między biurka | Długość: 1300; Wysokość: 1450 | Przegroda (ścianka) do ustawienia między biurkami z możliwością przestawiania, ustawienia między biurkami, akustyczna, w profilach aluminiowych, w części dolnej wykonana z płyty wiórowej z powłoką z melaniny o gr. 18mm, w kolorze biurka, w części górnej (nad biurkiem) wykonana z matowej plexi. | 4 |
| 6. | Stolik kwadratowy, typu Kaja lub równoważny |  | Stolik kwadratowy, 4 nogi chromowane, podstawa stołu wykonana z metalowych, chromowanych 4 nóg, Ø 50 mm., Blat wykonany z płyty melaminowej, kwadrat – 80 x 80, wysokość stołu 76. | 1 |
| 7. | Szafa(słupek) aktowa z nadstawką, jednodrzwiowa | Słupek - 400 x 600 x 1840 nadstawka – 400 x 600 x 730 | Szafa(słupek) aktowa, jednodrzwiowa z nadstawką, drzwi otwierane, nie suwne w szafie i nadstawce, zabezpieczona zamkiem. 4 półki w szafie i 1 w nadstawce. |  |
| 8. | Szafa aktowa z nadstawką, dwudrzwiowa, z drzwiami przesuwnymi | Szafa - 1200 x 380 x 1840 nadstawka – 1200 x 380 x 730 | Szafa aktowa, dwudrzwiowa z nadstawką, drzwi przesuwne w szafie i nadstawce, zabezpieczona zamkiem. 4 półki w szafie i 1 w nadstawce. | 1 |
| 9. | Szafa aktowa z nadstawką, dwudrzwiowa, z drzwiami przesuwnymi | Szafa - 1200 x 600 x 1840 nadstawka – 1200 x 600 x 730 | Szafa aktowa, dwudrzwiowa z nadstawką, drzwi przesuwne w szafie i nadstawce, zabezpieczona zamkiem. 4 półki w szafie i 1 w nadstawce. | 2 |
| 10. | Szafa aktowo - ubraniowa z nadstawką, dwudrzwiowa, drzwi otwierane, nie przesuwne | Szafa - 1000 x 600 x 1800 Nadstawka – 1000 x 600 x 730 | Szafa aktowo - ubraniowa, dwudrzwiowa z nadstawką, drążek na ubrania wzdłuż części ubraniowej. 4 półki w szafie (części aktowej) i 1 w części ubraniowej oraz w nadstawce. Drzwi w szafie i nadstawce otwierane, nie przesuwne. | 2 |
| 11. | Szafa ubraniowa z nadstawką, dwudrzwiowa, z drzwiami przesuwnymi | Szafa - 800 x 600 x 1840 nadstawka - 800 x 600 x 730 | Szafa ubraniowa, dwudrzwiowa z nadstawką, drzwi przesuwne w szafie i nadstawce, zabezpieczona zamkiem. Drążek na ubrania wzdłuż szafy (dł.80 cm), 1 półka w górnej części szafy i w nadstawce. | 2 |
| 12. | Szafka dwudrzwiowa | 800 x 380 x 740 | Szafka dwudrzwiowa z 2 półkami, zabezpieczona zamkiem. | 1 |
| 13. | Szafka jednodrzwiowa | 400 x 500 x 740 | Szafka jednodrzwiowa, z jedną półką, zabezpieczona zamkiem. | 1 |

# CZĘŚĆ B – MEBLE METALOWE

| L.p. | Rodzaj mebla | Wys./głęb./szer. (mm) | Ogólny opis mebli (szczegółowy poniżej wykazu) | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regał archiwalny, metalowy, jednostronny | 2500 x 400 x 1140 | Regały zostaną ustawione przy 2 ścianach, jedna ściana o długości ok.5700mm, po 5 regałów przy jednej ścianie. W związku z powyższym powstaną 2 odrębne regały o długości ok. 5700mm każdy. Szerokość(głębokość) półki w jednym regale – 400mm. Długość półki w jednym regale – 1140mm. | 10 |
| 2. | Regał archiwalny, metalowy, dwustronny | 2500 x 700 x 1180 | Regały zostaną ustawione w 6 rzędach po 4 regały w rzędzie o długości ok.4720mm. W związku z powyższym powstaną 6 odrębnych regałów o długości ok. 4720mm każdy. Szerokość(głębokość) półki w jednym regale – 700mm. Długość półki w jednym regale – 1180mm. Półki przedzielone wzdłuż regału dając głębokość półki po jednej stronie 350mm. | 24 |
| 3. | Szafka kartotekowa, metalowa |  | Szafka z 5 szufladami. Wykonana z blachy o gr. 0,8-2,0mm, wymiary szafki: szerokość: 550mm, głębokość: 590mm, wysokość: 1280mm. Szuflada wewnątrz przedzielona wzdłuż co umożliwi ułożenie w dwóch rzędach koperty B5. Wymiary szuflad: szerokość: 460mm, głębokość: 500mm, wysokość: 225mm. | 5 |

SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI BIUROWYCH – CZĘŚĆ A

Opis biurek:

- wykonane z płyt wiórowych grubości 25 mm i 18 mm, pokrytych melaminą w klasie higieny E-1, wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą PCV 2 mm.;

- Szuflada na klawiaturę (700 x 350 x 18) z płyty laminowanej, na prowadnicy rolkowej;

- Korpusy : wykonane z elementów płytowych łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych, płyta z melaminy 18 mm oklejona PCV 0,6-0,8 mm.;

- Boki, nogi  z płyty 18 mm, z regulacją wysokości, zabezpieczone ceownikiem aluminiowym chroniącym przed uszkodzeniem przy przesuwaniu;

- Szafka w biurku, jednopałkowa, po prawej stronie biurka;

- Blat płyta 25 mm PCV 2mm.;

- Blenda oklejona PCV 0,6-0,8 mm w kolorze mebla, płyta 18 mm, montowana w rowkach przy pomocy wkrętów ze specjalnymi plastikowymi trójkątami wzmacniającymi mocowanie;

- Stelaże metalowe, malowane proszkowo w kolorze aluminium;

- Stopki regulowane, plastikowe, czarne, "krążki-bulwy"  wys. 10 mm;

- Zawiasy szafek (110º) zapewniające regulację we wszystkich płaszczyznach;

- Zamki patentowe, wyposażone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka, montowane we wszystkich szafkach będących w biurkach;

- Uchwyty metalowe, kolor aluminiowy, dwupunktowe, rozstaw 128 mm;

- Kolorystyka biurek dopasowana do mebli już istniejących.

Opis krzeseł: tkanina 100% poliester, 100 000 cykli Martindale dla tkanin, 40 000 cykli Martindale dla skaj.:

- Krzesło obrotowe, ergonomiczne typu „OFFIX” lub równoważne

Krzesło obrotowe posiada:

- atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkownika;

- atest na niepalność (papieros, zapałka);

- gwarancja na krzesło 2 lata,

- gwarancja na podnośnik pneumatyczny 4 lata,

- kolor siedziska i oparcia do ustalenia.

Podstawa:

- samohamowne kółka o Ø 50 mm,

- czarna, stabilna, nylonowa podstawa jezdna;

- średnica podstawy 693 mm,

- podnośnik gazowy z atestem bezpieczeństwa;

- szkielet siedziska i oparcia wykonany z tworzywa sztucznego,

- pokryty pianką tapicerską,

Mechanizm:

- 3-dźwigowy, SYNCHRO IBRA:

- 1 dźwignia – w pozycji dolnej ustawia kąt nachylenia siedziska – blokada w wybranej pozycji, dźwignia w górnej pozycji – funkcja bujania;

- 2 dźwignia – to regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;

- 3 dźwignia – w dolnej pozycji – swobodny ruch oparcia, bujanie; w górnej pozycji – blokada oparcia pod wybranym kątem w pozycji do pracy;

- Możliwość niezależnej blokady siedziska i oparcia;

Siedzisko:

- szerokie ergonomiczne wyprofilowane o wymiarach: szer. 490mm, wys. 460mm;

- możliwość ustawienia kąta nachylenia siedziska – blokada w wybranej pozycji;

- funkcja bujania siedziska;

- regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;

- kąt nachylenia siedziska od -3º do +10º;

Oparcie:

- anatomiczne uformowanie oparcia z wygodnym podparciem w części lędźwiowej,

- estetyczna plastikowa osłona z tyłu oparcia;

- swobodny ruch oparcia (bujania)

- możliwość dostosowania oparcia do wzrostu użytkownika przez funkcję Up&Down (regulacja wysokości oparcia);

- blokada oparcia pod wybranym kątem w pozycji do pracy,

- ustawienie siły oporu oparcia podczas swobodnego bujania,

- kąt nachylenia oparcia od +80º do +105º;

Podłokietniki:

- z miękkimi nakładkami

- ergonomicznie uformowane,

- wykonane z polipropylenu o rozstawie 490 mm.

- Krzesło tapicerskie ze skaj INTRATA VISITOR lub równoważne

- Krzesło z miękkim, tapicerowanym skają siedziskiem i oparciem,

- metalowa, chromowana rama,

- składane w stosie max 5 szt.,

- elementy metalowe - chrom kwarc,

- posiada Atest Badań Wytrzymałościowych,

- Atest na niepalność - papieros, zapałka,

- Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy,

- BRAK podłokietników,

- kolor do ustalenia.

- Krzesła typu „BETA” lub równoważne

- krzesło z siedziskiem i oparciem z twardego polipropylenu,

- antypoślizgowe siedzisko,

- metalowa, chromowana rama,

- wersja click umożliwiająca łączenie krzeseł w szereg,

- możliwość składania w stosie,

- elementy metalowe - chrom,

- kolor do ustalenia,

- Atest Badań Wytrzymałościowych;

Opis stolika kwadratowego typu KAJA lub równoważny

- blat z płyty  melaminowej;

- w kolorze buk,

- wymiary(mm): 800 x 800 x 760,

- podstawa stołu wykonana z metalowych, chromowanych 4 nóg o Ø 50mm,

- nogi montowane do blatu,

Opis szaf,  szafek i nadstawek:

- wykonane z płyt wiórowych grubości 25 mm i 18 mm, pokrytych melaminą w klasie higieny E-1, wszystkie krawędzie elementów wykończone na gorąco taśmą PCV 2 mm,

- ściany tylne mebli: płyta HDF 3,2 mm, w kolorze mebla, montowany do szaf w rowkach przy pomocy wkrętów ze specjalnymi plastikowymi trójkątami wzmacniającymi mocowanie.

- korpusy szaf i szafek: wykonane z elementów płytowych łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych, płyta pokryta melaminą 18 mm oklejona PCV 0,6-0,8 mm,

- wieńce szaf wykonane z płyty grubości 25 mm, oklejona PCV 2 mm, reszta konstrukcji z grubości 18 mm,

- wieńce, drzwi, fronty szuflad, przednie krawędzie boków szaf wykończone PCV 2 mm, pozostałe krawędzie PCV grubości 1 mm,

- wszystkie półki wykończone taśmą PCV z trzech stron, blokada wysuwu z systemem zapadkowym, płyta 18 mm PCV 0,6 mm,

- stopki regulowane, plastikowe, czarne, "krążki-bulwy" z regulacją wysokości kluczem imbusowym od środka szafy,

- zawiasy meblowe (110º) zapewniające regulację we wszystkich płaszczyznach.

- zamki patentowe, wyposażone w dwa klucze z indywidualnym oznaczeniem zamka, zamontowane we wszystkich szafach i szafkach, nadstawkach,

- blokada wewnętrzna zamykająca drzwi szaf i nadstawek na górze i dole w drzwiach otwieranych,

- uchwyty metalowe, kolor aluminiowy, dwupunktowe, rozstaw 128 mm,

- drzwi suwne w szafach i nadstawkach:

- osadzone na prowadnicach aluminiowych,

- 2 tory jezdne,

- zapewniające cichą pracę,

- gwarantujące bezpieczne użytkowanie,

- wyposażone w zamek z wymiennym cylinderkiem.

- kolorystyka mebli dopasowana do mebli już istniejących.

SZCZEGÓŁOWY OPIS MEBLI METALOWYCH – CZĘŚĆ B

Opis metalowych szafek kartotekowych:

- wykonana z blachy o grubości 0,8-2,0mm,

- wymiary szafki: szerokość: 550mm, głębokość: 590mm, wysokość: 1280mm.

- Waga: 90 kg.

- 5 szuflad, przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem, maksymalne obciążenie prowadnicy min. 60 kg.

- szuflada wewnątrz przedzielona wzdłuż co umożliwi ułożenie w dwóch rzędach koperty B5,

- wymiary szuflad: szerokość: 460mm, głębokość: 500mm, wysokość: 225mm.

- możliwość otwarcia jednej szuflady co zachowa stabilność szafki,

- całość zamykana jednym zamkiem centralnym,

- całość konstrukcji malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi),

- kolorystyka szafek dopasowana do szafek kartotekowych już istniejących,

- gwarancja 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru.

Opis metalowych regałów archiwalnych:

- Regały:

- ustawione będą w pomieszczeniu o wymiarach 5700 x 9300mm., wysokość 3150mm.

- śrubowane, skręcane przy użyciu śrub i nakrętek ocynkowanych,

- posiadać muszą w całości konstrukcję, która zapewni stabilność i pełne bezpieczeństwo pracy,

- malowane proszkowo w kolorze RAL 7035,

- udźwig min. 1100 kg,

- wysokość – max. 2500mm,

- wyposażone w 7 półek,

- muszą posiadać gwarancję min. 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Załącznik Nr 1a i 1b do SIWZ przedstawiają wyrys regałów i ich rozstawienia.

- Półki:

- wykonane z blachy zimnowalcowanej, o grubości 0,8-1,0mm.,

- posiadać będą blachę giętą na krawędziach dla uzyskania większej sztywności, od przodu regału gięta dwukrotnie, z boku jednokrotnie,

- wzmocnione od spodu,

- na obu końcach regału zabezpieczone zostaną metalowym ogranicznikiem zabezpieczającym dokumenty przed wysuwaniem się,

- między regałami zostaną szczelnie połączone, tzn. półka jednego regału z następnym co zabezpieczy dokumenty przed wypadaniem na dolną półkę,

- pierwsza półka (od dołu) zamontowana na wysokości 150mm nad podłogą,

- ostatnia, górna półka zabezpieczona ogranicznikiem o wysokości 150mm.,

- obciążenie min.150 kg,

- wysokość między półkami 350mm.

- Nogi i słupy

- nogi wykonane z kątownika 40 x 40 x 3(mm),

- gumowany regulator wysokości (regulacja w zakresie 20mm),

- 2 nogi spawane ze sobą płaskownikami w celu usztywnienia konstrukcji regału.

- słupy nośne perforowane, z kątownika, z regulacją wysokości.

- Regały archiwalne dwustronne:

Wzór rozstawienia regałów w pomieszczeniu:

- długość półki w regale – 1180mm.;

- regały ustawione zostaną w 6 rzędach po 4 regały w rzędzie,

- powstanie 6 regałów o długości ok.4720mm każdy,

- szerokość(głębokość) półki – 700mm,

- półki przedzielone wzdłuż regału metalową ścianką(przegrodą), która umożliwi układanie dokumentów po obu stronach regału,

- głębokość półki po jednej stronie regału wyniesie 350mm.;

- wysokość przegrody dzielącej wzdłuż półkę na pół 500mm.

  - Regały archiwalne jednostronne:

Wzór rozstawienia regałów pod ścianą:

- długość półki w regale – 1140mm.;

- regały ustawione zostaną w rzędzie przy dwóch ścianach po 5 regałów,

- powstaną 2 regały o długości ok.5700mm każdy,

- szerokość(głębokość) półki – 400mm.